## Лист1
Состояние склада по электротехническим шкафам (Екатеринбург, Черкасская) на 14.09.10
Стойки, шкафы и комплектующие |  | Цена, у.е. | Кол-во
SOH 06U25 | 10" Шкаф настенный SOHOLine 6U 280x250x240 mm | 89.68 | 2
E44 HV2FT | 19" 1U модуль вентиляторный универсальный на 2 эл. с выкл. | 91.52 | 1
E44 HV4FT | 19" 1U модуль вентиляторный универсальный на 4 эл. с выкл. | 153 | 1
M68DCD3U | 19" 3U универсальная электрическая распределительная панель DIN | 108.19 | 3
PDP8 | 19" блок из 8 розеток 220В | 21.78 | 9
M44 1842ALD IEC | 19" вертикальный блок розеток на 18 позиций тип IEC в металл корпусе 42U | 225.35 | 1
M88 BR 08 | 19" настенный кронштейн PatchBox 8U 482x350x360 mm | 53.87 | 2
EF-R421 | 19" стойка однорамная EcoFrame 42U | 156.1 | 1
EF-R262-10 | 19" стойка двухрамная EcoFrame 26U d=1000 mm | 205.34 | 1
EF-R362 | 19" стойка двухрамная EcoFrame 36U d=420/600 mm | 224.78 | 1
EF-R422 | 19" стойка двухрамная EcoFrame 42U d=420/600 mm | 243 | 3
EF-R482 | 19" стойка двухрамная EcoFrame 48U d=420/600 mm | 261.23 | 1
EF-R422-10 | 19" стойка двухрамная EcoFrame 42U d=1000 mm | 290.39 | 1
LRK 22U 66 | 19" Шкаф монтажный напольный EcoLine 22U 600x600x1154 mm | 433.73 | 3
LRK 22U 68 | 19" Шкаф монтажный напольный EcoLine 22U 600x800x1154 mm | 480.27 | 4
LRK 32U 66 | 19" Шкаф монтажный напольный EcoLine 32U 600x600x1594 mm | 524.29 | 3
LRK 32U 68 | 19" Шкаф монтажный напольный EcoLine 32U 600x800x1594 mm | 581.45 | 4
LRK 42U 66 | 19" Шкаф монтажный напольный EcoLine 42U 600x600x2040 mm | 615.83 | 8
LRK 42U 68 | 19" Шкаф монтажный напольный EcoLine 42U 600x800x2040 mm | 651.53 | 3
LRK 42U 60 | 19" Шкаф монтажный напольный EcoServer 42U 600x1000x2012 mm | 893.52 | 7
DRK 22U 68 | 19" Шкаф напольный DG-Rack 22U 600x800x1220 mm серый | 644.96 | 1
DRK 42U 68 | 19" Шкаф напольный DG-Rack 42U 600x800x2100 mm серый | 873.81 | 3
DRK EL32U 88 | 19" Шкаф напольный EuroLine 32U 800x800x1550 mm | 682.85 | 1
SRV 36U 60 | 19" Шкаф напольный ServerMax 36U 600x1000x1840 mm | 1158.42 | 1
SRV 42U 60 | 19" Шкаф напольный ServerMax 42U 600x1000x2100 mm | 1287.98 | 1
PRL 07U 45 | 19" Шкаф настенно-напольный 2-секц. ProLine 7U 600x450x382 mm дверь-стекло в мет.раме | 184.29 | 1
PRL 09U 45 | 19" Шкаф настенно-напольный 2-секц. ProLine 9U 600x450x471 mm дверь-стекло в мет.раме | 204.77 | 1
PRL 09U 45M | 19" Шкаф настенно-напольный 2-секц. ProLine 9U 600x450x471 mm с мет.дверью | 204.77 | 1
PRL 12U 45M | 19" Шкаф настенно-напольный 2-секц. ProLine 12U 600x450x604 mm с мет.дверью | 245.72 | 1
PRL 16U 66 | 19" Шкаф настенно-напольный 2-секц. ProLine 16U 600x560x778 mm дверь-стекло в мет.раме | 337.86 | 2
PRD 09U 66 | 19" Шкаф настенно-напольный 3-секц. ProLine 9U 600x560x471 mm дверь-стекло в мет.раме | 348.1 | 1
PRD 12U 66 | 19" Шкаф настенно-напольный 3-секц. ProLine 12U 600x560x604 mm дверь-стекло в мет.раме | 378.82 | 1
PRL 20U 66 | 19" Шкаф настенно-напольный 2-секц. ProLine 20U 600x560x778 mm дверь-стекло в мет.раме | 399.29 | 3
PRD 16U 66 | 19" Шкаф настенно-напольный 3-секц. ProLine 16U 600x560x778 mm дверь-стекло в мет.раме | 470.96 | 3
SLM007 | 19" Шкаф настенный SlimLine SOHO 3U+2U 510x500x140 mm со стеклянным окном | 143.55 | 1
SOH 06U30 | 19" Шкаф настенный SOHOLine 6U 510x300x315 mm | 98.29 | 2
SOH 07U40 | 19" Шкаф настенный SOHOLine 7U 510x400x360 mm | 112.62 | 12
SOH 09U40 | 19" Шкаф настенный SOHOLine 9U 510x400x450 mm | 133.1 | 6
SOH 12U40 | 19" Шкаф настенный SOHOLine 12U 510x400x605 mm | 159.72 | 5
E44 DRW1U | 1U 19" Выдвижной ящик с замком для клавиатуры | 80.48 | 1
M44 ORG42 | 42U вертик. органайзеры DG-Rack 800x800 (комплект лев+прав) | 125.27 | 1
| ZPAS PD2W Модуль вентиляторный, потолочный, 210 x 380 mm, 2 вент. | 159.6 | 1
| ZPAS WZ-0405-03-06-000 (405-3-6) Горизонтальная рейка для настенных шкафов серии SW и SWJ | 9.29 | 2
| ZPAS WZ-0405-50-00-011 (PD1W) Вентиляционный блок для настенных шкафов серии SW | 101 | 1
| ZPAS WZ-0750-10-05-000 (750-10-1-5) Монтажная панель 19" x 15U, для шкафов серий SW и SWJ | 35.86 | 1
| ZPAS WZ-0750-S1-04-011 (SWJ-004-2) Шкаф настенный 19", 15U, 737x600х400, со стеклянной дверью в стал | 304 | 1
| ZPAS WZ-3504-18-04-0000 Монтажный уголок 15U для шкафов серии SD2,SJ2 (2 шт) | 19.43 | 1
| ZPAS WZ-PS3U-00-00-011 (PS-3U) Панель с DIN-рейкой, тип TS-35, 1ряд, 18 единиц 17.5мм, 3U 19" | 43.32 | 1
S-8 | Блок розеток 19" 1U с выключателем и шнуром питания, 2.20 м. 8 розеток, Солитон | 41.05 | 49
S-7 | Блок розеток с гнездом IEC для кабеля питания, 7 розеток, Солитон | 41.87 | 34
БР - 8П | Блок силовых розеток 19" без шнура, 8 розеток | 29.03 | 11
M44 ORG32 EU | Вертикальный кабель-органайзер для шкафов EuroLine 32U - пара | 96.58 | 2
M44 ORG42 EU | Вертикальный кабель-органайзер для шкафов EuroLine 42U - пара | 119.57 | 4
FPFC | Винт с шайбой и гайкой | 0.25 | 2687
M44 FAF1 | Воздушный фильтр в сборе для шкафа DG-Rack, EcoLine | 18.11 | 2
| Дверь стеклянная передняя для шкафа 33U 600*800 |  | 1
ФП-1-10" | Заглушка 10" 1U | 3.44 | 1
PL-MN070 | Кабельный органайзер 19'', 1U (Тайвань) | 11.16 | 99
СМ | Кабельный органайзер вертикальн.(кольцо) металлич. 65x45мм | 1.48 | 19
СБ | Кабельный органайзер вертикальн.(кольцо) металлич. 90x65мм | 1.97 | 20
7159035 | Кабельный организатор, горизонтальный, 1U | 35.46 | 1
M44 PEB01 | Комплект проводов заземления с экви-потенциальной шиной | 22.92 | 2
4968 | Крыша шкафа 600х800мм | 111.15 | 1
EF-RT100 | Крышка объединительная для 2-рамных стоек EcoFrame d=1000 мм | 70.54 | 1
EF-RT42 | Крышка объединительная для 2-рамных стоек EcoFrame d=420 мм | 51.3 | 1
МВ-400-2-С | Модуль 2 вентилятора с термодатчиком 35С в крышу, в шкаф ЦМО, Адваком | 102.41 | 1
M44 HV2F | Модуль вентиляторный 2 эл. с выкл. - для напол. шкафов DG-Rack | 87.52 | 2
M11 HV2F | Модуль вентиляторный 2 эл. с выкл. - для наст. шкафов ProLine | 77.95 | 9
M77 HV2FT | Модуль вентиляторный 2 эл. с выкл. -для шкафов EcoLine | 76.45 | 5
M44 HV4F | Модуль вентиляторный 4 эл. с выкл. - для напол. шкафов DG-Rack | 138.98 | 5
M77 HV4FT | Модуль вентиляторный 4 эл. с выкл. -для шкафов EcoLine | 123.97 | 2
M55 HV4FT | Модуль вентиляторный 4 эл. с выкл. -для шкафов ServerMax | 134.96 | 3
M55 HV6FT | Модуль вентиляторный 6 эл. с выкл. -для шкафов ServerMax | 182.76 | 3
M6 KFS 6X15 | Набор винт-шайба-гайка | 0.36 | 25
M11 PNY02 | Набор регулируемых опор для настен. шкафов ProLine и стоек EcoFrame (до 100 кг каждая) | 9.64 | 4
M22 TKGR1 | Набор роликов для напол. шкафов DG-Rack/EcoLine (до 250 кг каждый) - 2+2 с тормозом | 48.18 | 2
G22 TKDUV | Набор роликов для настен. шкафов ProLine и стоек EcoFrame (до 100 кг каждый) - 2+2 с тормозом | 38.54 | 1
УО-39/2 | Направляющие (уголки) для настенных шкафов, глубина 390 мм (комплект) | 17.71 | 5
25.A017GP | Органайзер горизонтальный Molex 19" 1U | 26.82 | 3
DRK 42U MD | Передняя дверь стальная для 19" шкафа DG-Rack 42U | 96.93 | 1
DRK 47U MD | Передняя дверь стальная для 19" шкафа DG-Rack 47U | 126.75 | 1
LRK 32U MD | Передняя дверь стальная для 19" шкафа EcoLine 32U | 91.75 | 3
LRK 42U GD | Передняя дверь стекло в стальной раме для 19" шкафа EcoLine 42U | 99.86 | 1
СВ-45 | Полка перфорированная, глубина 450мм | 17.22 | 2
СВ-62-100 | Полка 19" перфорированная Г=620мм, грузоподъемность 100кг | 25.58 | 7
M55 HR720 | Полка выдвижная d= 720mm c органайзером для шкафов ServerMax | 160.97 | 4
M44 HRK60 | Полка выдвижная d=600mm перфорированная | 62.63 | 1
M44 HRK80 | Полка выдвижная d=800mm перфорирванная | 69.86 | 4
EF-UC30 | Полка консольная универсальная креп. за 1 раму 1U 300mm. | 28.91 | 11
EF-UC40 | Полка консольная универсальная креп. за 1 раму 1U 400mm. | 31.32 | 19
MС-40 | Полка перфорированная консольная 2U, глубина 400мм | 17.22 | 15
СВ-62 | Полка перфорированная, глубина 620мм | 22.14 | 1
M55 SR720 | Полка стационарная до 100 кг 720mm для шкафов ServerMax | 91.98 | 3
M44 SBR100S | Полка стационарная до 50 кг для шкафов гл. 1000mm неперфорированная | 43.36 | 1
M44 SBR60 | Полка стационарная до 50 кг для шкафов гл. 600mm перфорированная | 24.09 | 26
M44 SBR80 | Полка стационарная до 50 кг для шкафов гл. 800mm перфорированная | 28.91 | 38
СТК-R-42.1 | Стойка 19" однорамная 42U, 600x600мм, В=2000мм | 113.08 | 1
СТК-42.2 | Стойка телекомм. универсальная 42U двухрамная | 222.63 | 1
EF-UTD1 | Термостат 19" 1U цифровой | 125.44 | 8
ШРН 9.480.1 | Шкаф телекомм. настенный 9U (600x500) дверь металл | 144.69 | 4
ШРН 9.480 19" | Шкаф телекомм. настенный 9U (600x480) дверь стекло | 155.31 | 1
ШТК-М-22.6.6-1ААА | Шкаф телекомм. напольный 22U (600x600) дверь стекло | 398.93 | 1
L6842 | Шкаф 19" напольный Laboratori 42U, 600х800мм с аксессуарами | 508.71 | 2
ШТК-М-42.6.8-1ААА | Шкаф телекомм. напольный 42U (600x800) дверь стекло | 650.86 | 1
ГКО-1U 10" |  |  | 1
GCA.90.109 |  |  | 2
AESP | (остатки)
REC-S563DH | Блок силовых розеток |  | 3
REC-FPN1-8LC | Вставка в основной блок на 8 LC портов для оптических кроссов REC-FOPN-8-24 и REC-FOPW2 | 5.11 | 2
REC-FPN1-8SC | Вставка в основной блок на 8 SC портов для оптических кроссов REC-FOPN-8-24 и REC-FOPW2 | 1.63 | 4
BC5E-4-LS | Кабель на основе витой пары Cat.5e, UTP, 4 пары, малодымящий, с повышенной огнестойкостью | 0.49 | 610
EWB-2 | Кронштейн для крепления 19" коммутационной панели на стену, 2U | 27.78 | 8
REC-VL-42 | Монтажный профиль в шкаф 42U, 1 шт | 57.46 | 8
WBK-100PRL4 | Настенная 100 парная кросс панель Cat5e, 110, с коннекторами |  | 1
REC-FOPN-8-24 | Оптическая патч-панель 19", 1U, незагруженная на 8-24 порта со съемным органайзером,1 сплайс-кассета | 70.83 | 1
FC50-S9/9-3M | Оптоволоконный патч-корд 50/125, LС-LC PC, simplex, 3 мм, PVC, 3 метра | 17.56 | 8
REC-CF | Органайзер универсальный для фиксации кабельных жгутов | 14.72 | 4
REC-45SRV-GY | Открытая монтажная стойка, серверная 19", высота 2.20м, 45U, серая | 335.59 | 2
C5E-154GR-1.5MB | Патч-корд, с molded разъемами, UTP Cat.5e Enhanced, 1.5 метра, зеленый |  | 1
REC-SVMT | Полка выдвижная 19" для LCD-мониторов, для шкафов глубиной 800 и 1000 мм | 94.7 | 4
REC-SVKB | Полка для клавиатуры, откидная 19" | 22.25 | 3
REC-SV60FB | Полка для тяжелого оборудования в шкаф/ун.стойку 19", 600 мм (до 300 кг) AESP |  | 2
KSC2 | Розетка SC-SC, многомодовая MM, simplex, центратор бронзовый | 2.5 | 20
REC-FO7 | Универсальная сплайс-кассета с крышкой на 32 KDZS | 23.41 | 1
REC-6428L | Шкаф телекоммуникационный серии Alpha, 42U, 1938х600х800 мм, разборный | 669.11 | 5
FC50-P9-1M | Шнур оптический монтажный, пигтейл, 50/125, LC/PC, 1 метр | 6.72 | 8
REC-27B-GY б/у |  |  | 1
Rittal | (остатки)
7149135 | 19'' желоб для поддержки кабеля, 1U | 47.04 | 1
7516035 | 19" профили, 1400 мм, 29 U, 2 шт. | 39.08 | 1
8108235 | Боковые панели Rittal, 42U TS-8, 2шт. (800mm) | 265.22 | 1
7826699 | Вент. Крыша c панелью для ввода кабеля/из 2-х частей | 225.11 | 1
7966035 | Вент. Панель Rittal, 2 вентилятора (600х600) | 303.77 | 1
7826368 | Верхняя панель/ 600*800 | 109.98 | 2
4612000 | Винтовые опоры для PC, PS, 4 шт. Rittal | 36.76 | 2
2089000 | Винты, М6, крест, 100шт. Rittal | 9.24 | 0.16
2092200 | Гайки, М6, без контакта, 50шт. Rittal | 20.04 | 0.6
7824203 | Дверь стальная перфорированная Rittal, 42U TS-8, 1шт (600mm) | 429.69 | 1
7825880 | Дно вент. с каб. вводом 800*800 | 96.38 | 1
7825660 | Дно вентил. с каб. вводом 600*600 | 69.13 | 1
2534500 | Замок с профильным полуцилиндром для компактных распределительных шкафов AE | 63.21 | 5
2430000 | Замок, корпус из полиамида уплотнённый стекловолокном | 14.78 | 2
8601130 | Защитная крыка для цокольных элементов TS | 11.58 | 1
2531000 | Ключ для распределительного шкафа, двойная прорезь №5 для замочных вкладышей | 5.26 | 3
2532000 | Ключи для TS-8 | 5.66 | 3
7829150 | Комплект заземления в сборе для шкафов TS | 39.07 | 1
2570000 | Крепеж М6 - 10 шт. | 14 | 1
7031100 | Кросс-уголки LSA на 120 пар | 39.07 | 4
2102410 | Крышка вентиляционная 600*800/900 | 67.33 | 1
8614060 | Монтажная панель 900*500 | 95.09 | 13
3107000 | Нагреватель, 130 Вт. | 177.58 | 7
7794330 | Направляющия по глубине как монтажный комплект (800x800mm - 4шт) | 174.75 | 1
8613040 | Окантовка - 2 шт. | 51.4 | 1
6148000 | Опорные ролики - 4 шт. Нагрузка 75кг. Rittal | 150.09 | 2
8601080 | Панели цоколя 800*100 - 1 комп. | 46.26 | 2
2102490 | Панель вентилятц. 600*800/900 | 349.24 | 2
7144035 | Полка 409*400 | 67.6 | 1
7145035 | Полка 409*500 | 70.17 | 2
7264000 | Полка 471*400 | 0 | 1
3040000 | Приборныq адаптер 50А для толщины шин 5 mm | 0 | 2
2567000 | Провода заземления M8-M8, 4 кв.мм, L-300mm (4шт) | 14 | 2
8602200 | Рама цоколя 1200*200 - 1 комп. | 144.17 | 1
3110000 | Регулятор температуры внутри распределительного шкафа Rittall | 31.353 | 12
6525000 | Соединительное кольцо | 153.67 | 1
7561500 | Фильтр цоколя с рамкой для панели 7825601 шириной 600мм | 38.81 | 4
7113000 | Шина заземления горизонтальная, L-450mm | 44.47 | 5
1045500 | Шкафчик настенный 400*500*210 | 125.14 | 1
7705035 | Щеточная панель для ввода кабеля | 53.45 | 2